## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМЭКСПЕРТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министра энергетики Московской области от 19.12.2025 № 141
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуcлавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 17027ТП № 2541; ТП№ 3158КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ) | 0,255540,2597 | 01.01.2026; 17.12.2025 | 22;25 | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителяОбновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВИсполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | + | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТП № 17027 | нд | нд | нд | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП № 2541; ТП№ 3158КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ) | 0,255540,2597 | 01.01.2026; 17.12.2025 | 22;25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВИсполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | + | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Московская область | Г | 2013; нд; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 17027ТП № 2541; ТП№ 3158КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителяОбновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВИсполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | + | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТП № 17027 | нд | нд | нд | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя | - | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТП № 17027 | нд | нд | нд | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя | - | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТП № 17027 | нд | нд | нд | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя | - | -
1.1.4.2.1 | Реконструкция РУ 10 кВ ТП № 17027, ГО Химки, мкр Новогорск (замена в распределительном устройстве 10 кВ ячеек - 11 штук) | P_TP17027_RU10 | 2013; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТП № 17027 | нд | нд | нд | 1237.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция РУ 10 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в целях возможности исполнения договора технологического присоединения, связанного с подключением потребителя | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП № 2541; ТП№ 3158КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ) | 0,255540,2597 | 01.01.2026; 17.12.2025 | 22;25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВИсполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | + | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП № 2541; ТП№ 3158 | 0,255540,2597 | 01.01.2026; 17.12.2025 | 22;25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП № 2541; ТП№ 3158 | 0,255540,2597 | 01.01.2026; 17.12.2025 | 22;25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП № 2541 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-400 кВА), ГО Солнечногорский, д. Чашниково, КП Лисичкин лес | Q_TP2541 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП № 2541; | 0.25554 | 01.01.2026; | 159.7125 | нд | 0.16 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обновление силового трансформатора | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП № 3158 (замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА на ТМГ-250 кВА), ГО Истринский, д. Котово, мкр Балтия, КП Дача 9-18 | Q_TP3158 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП№ 3158 | 0.2597 | 17.12.2025 | 162.3125 | нд | 0.16 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обновление силового трансформатора | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ)КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВ | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ)КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВОбновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВ | нд | нд
1.2.2.1.1 | ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2025г. Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ направлением от ЦРП-10 яч.4 с заменой кабельной части линии 3,6 км и установкой на опорах разрядников 71 шт. | O_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ направлением от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10 (L=1,24 км); от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 (L=1,24 км), Дмитровский ГО с. Озерецкое | P_KL10_ F.506,F.505 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 506 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 2, яч. №10; КЛ 10 кВ от ПС 750 №511 (Белый Раст), ф. 10 кВ, ячейка 605 до РП 10 кВ (Мега-Мечта 2), секция 1, яч. №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВ | + | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км), МО, г.Подольск, ул. Железнодорожная | Q_KL_F21_PS61RTP4 | нд; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ (L=0,455 км) по адресу: Моск. обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов кабельной линий 6 кВ | + | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ), МО г. Подольск, мкр Центральный | Q_KL_F1_PS596RP36 | нд; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 2еКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б (L=1,895 км каждая КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление соответствующих элементов 2-х кабельных линий 10 кВ | + | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии 0,4 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 39 шт., ИИК 3-фазный прямого включения - 241 шт., ИИК 3-фазный полукосвенного включения - 55 шт.); ГО Солнечногорский, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27; ГО Истринский, д. Котово; ГО Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, Заречная, Ивановская, 53; ГО Дмитровский, с. Озерецкое; ГО Лосино-Петровский, п. Биокомбината; ГО Мытищи, д. Пчелка; г.Лыткарино, 6-й микрорайон | P_AIISKUE_0,4_MO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | - | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.1 | Установка (замена) приборов учета электрической энергии 10 кВ при исполнении Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ, в связи с истечением срока эксплуатации счетчика; истечении межповерочного интервала (ИВКЭ - 10 шт., ИИК 3-фазный косвенного включения - 12 шт.); ГО Солнечногорский, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 27; ГО Истринский, д. Котово; ГО Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская; ГО Мытищи, д. Пчелка; г.Лыткарино, 6-й микрорайон | P_AIISKUE_10_MO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018, касающегося создания интеллектуальной системы учета электроэнергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890. | - | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение в лизинг передвижной электротехнической лаборатории (1 шт) | M_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг | нд | нд
1.6.2 | Приобретение в лизинг экскаватора (1 шт.) | P_Excavator | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе, улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг | нд | нд