## Sheet1
Приложение № 3
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
от "24" ноября 2017 года № 50020001000099
Точки поставки электрической энергии Потребителей,
находящихся на обслуживании в ДМИТРОВСКОЕ ТО АО "Мосэнергосбыт"
№ п/п | Наименование Потребителя | Адрес местоположения энергопринимающих устройств | Сведения о договоре энергоснабжения(с указанием сведений по каждому объекту при их наличии) |  |  | Описание точки поставки |  | ИКТС | Место установки прибора учёта | Уровень (класс) напряжения |  | Прибор учета электрической энергии | [5 empty] | Трансформаторы тока |  |  |  | Трансформаторы напряжения |  |  |  |  | Расчетный коэффициент | Потери электроэнергии, в случае установки прибора учета не на границе (+, -) |  | Тип учета (Р-расчёт-ный, К-конт-роль-ный) | Собст-венник средств учёта: ПУ, ТТ, ТН | Примечание
|  |  | № договора (для бытовых потребителей № лицевого счета) | № объекта | Дата начала снабжения электри-ческой энергией | Наимено-вание питаю-щего центра (ПС, РП, ТП) | Наименование границы балансовой принадлежности в соответствии с АРБП (наименование присоединения при отсутствии АРБП) |  |  | Физи-ческий, кВ | исполь-зуемый для приме-нения тарифов (цен) (НН, СН2, СН1, ВН) | Тип, Uном., Iном | Класс точности | Заводской № | Дата поверки | Меж-пове-роч-ный интер-вал | Дата оче-ред-ной повер-ки | Тип, класс точности | Ктт | Дата поверки | Меж-пове-роч-ный интервал | Тип, класс точности | Ктн |  | Дата поверки | Меж-поверочный интер-вал |  |  |  |  | (И-Исполнитель, П-Потребитель)
[28 empty] | пере-менные (%) | посто-янные (кВт.ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Физические лица (бытовые потребители)
Физические лица (бытовые потребители) Пчелка дер.
1 | Бунецкул Михаил Викторович | Пчелка дер., уч.67, . | 39022-087 |  | 24.06.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-087-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 43452763 | 29.01.2021 | 10 | 29.01.2031 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
2 | Кулиев Эльдар Гамлетович | Пчелка дер., 50:12:0010202:76, , | 39022-083 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-083-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 234 ART(M) - 02, 230/400В, 5-100А | 1 | 49488688 | 13.03.2024 | 16 | 13.03.2040 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
3 | Горват Денис Анатольевич | Пчелка дер., 50:12:0010202:689, . | 39022-138 |  | 22.11.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-138-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 206N, 230В, 5-60А | 1 | 50138473 | 01.01.2024 | 16 | 01.01.2040 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
4 | Саморукова Ирина Валентиновна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.1, . | 39022-030 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-030-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 42658162 | 01.09.2020 | 10 | 01.09.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
5 | Чурганов Сергей Владимирович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.2, , | 39022-035 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-035-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 42325465 | 01.08.2020 | 10 | 01.08.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
6 | Миняев Илья Евгеньевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.3, . | 39022-024 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-024-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43300560 | 20.11.2020 | 10 | 20.11.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
7 | Рябов Александр Викторович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.4, . | 39022-029 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-029-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433931 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
8 | Горбунова Ирина Вадимовна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.5, . | 39022-044 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-044-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402686 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
9 | Бутковский Александр Владимирович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.7, . | 39022-047 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-047-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425102 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
10 | Белан Марина Владимировна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.9, , | 39022-014 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-014-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43434013 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
11 | Аношина Ольга Витальевна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.10, , | 39022-077 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-077-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 43638268 | 29.01.2021 | 10 | 29.01.2031 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
12 | Морозов Владислав Валерьевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.11, . | 39022-025 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-025-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433959 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
13 | Степанова Ирина Владимировна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.12, . | 39022-055 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-055-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425070 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
14 | Васильчиков Андрей Александрович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.13, , | 39022-085 |  | 18.05.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-085-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43434017 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
15 | Грязнов Юрий Николаевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.14, . | 39022-049 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-049-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402683 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
16 | Евтеев Григорий Вячеславович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.15, . | 39022-050 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-050-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425104 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
17 | Мальцев Олег Геннадьевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.17, . | 39022-051 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-051-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433950 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
18 | Ольшанская Светлана Адольфовна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.18, . | 39022-052 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-052-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402658 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
19 | Потенко Наталия Сергеевна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.19, , | 39022-063 |  | 12.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-063-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402661 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
20 | Чиркин Владимир Александрович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.20, . | 39022-086 |  | 11.06.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-086-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433988 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
21 | Ваниянц Олеся Александровна | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.21, , | 39022-016 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-016-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43434010 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
22 | Лаврентьев Максим Александрович | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.22, , | 39022-062 |  | 12.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-062-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425065 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
23 | Перчун Вадим Анатольевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.23, , | 39022-065 |  | 12.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-065-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425119 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
24 | Горшколепов Олег Игоревич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.24, . | 39022-058 |  | 19.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-058-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425092 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
25 | Дегтярев Андрей Николаевич | Пчелка дер., Алелюхина ул., уч.25, , | 39022-064 |  | 12.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-064-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 434371788 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
26 | Гуминская Нина Викторовна | Пчелка дер., Алелюхина ул., б/н, уч.д.6 | 39022-104 |  | 20.07.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-104-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 48267004 | 11.05.2023 | 10 | 11.05.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
27 | Пащенко Сергей Владимирович | Пчелка дер., Алелюхина ул., б/н, уч.8 | 39022-134 |  | 25.07.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-134-82 | Опора | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 24466282 | 01.01.2015 | 10 | 01.01.2025 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
28 | Аношина Ольга Витальевна | Пчелка дер., Байкова ул., уч.3, . | 39022-042 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-042-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425057 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
29 | Синицын Артур Арнольдович | Пчелка дер., Байкова ул., уч.4, . | 39022-053 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-053-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425116 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
30 | Костенко Дмитрий Сергеевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.5, . | 39022-043 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-043-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425073 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
31 | Шулепов Александр Сергеевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.7, , | 39022-084 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-084-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425062 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
32 | Дронова Ирина Николаевна | Пчелка дер., Байкова ул., уч.8, . | 39022-041 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-041-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43434016 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
33 | Тарахтунов Александр Олегович | Пчелка дер., Байкова ул., уч.9, . | 39022-056 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-056-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425055 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
34 | Старицын Михаил Николаевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.10, . | 39022-039 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-039-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425050 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
35 | Мирзаян Геворг Валерьевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.13, , | 39022-070 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-070-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425059 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
36 | Изотов Вадим Юрьевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.14, . | 39022-021 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-021-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433952 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
37 | Коротаев Вячеслав Михайлович | Пчелка дер., Байкова ул., уч.15, , | 39022-080 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-080-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425118 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
38 | Курников Дмитрий Юрьевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.16, , | 39022-072 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-072-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402672 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
39 | Голицын Андрей Вячеславович | Пчелка дер., Байкова ул., уч.17, , | 39022-018 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-018-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433953 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
40 | Мясников Сергей Александрович | Пчелка дер., Байкова ул., уч.19, . | 39022-027 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-027-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43425090 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
41 | Прудников Сергей Андреевич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.20, . | 39022-038 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-038-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425041 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
42 | Поночевный Илья Игоревич | Пчелка дер., Байкова ул., уч.22, . | 39022-037 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-037-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425064 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
43 | Рыжова Нина Алексеевна | Пчелка дер., Байкова ул., б/н, уч.11 | 39022-101 |  | 20.07.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-101-84 | Наружная стена жилого дома | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 48267008 | 11.05.2023 | 10 | 11.05.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
44 | Жилина Юлия Эдгаровна | Пчелка дер., Байкова ул., б/н, уч.18 | 39022-105 |  | 20.07.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-105-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 48266992 | 11.05.2023 | 10 | 11.05.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
45 | Федосенко Сергей Александрович | Пчелка дер., Взлётная ул., 16, , | 39022-071 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-071-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 AR-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 38621116 | 01.01.2019 | 10 | 01.01.2029 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
46 | Володина Маскуда Нурисламовна | Пчелка дер., Взлетная ул., уч.12, , | 39022-017 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-017-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425082 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
47 | Кашкетова Алеся Николаевна | Пчелка дер., Взлетная ул., уч.18, , | 39022-073 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-073-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425115 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
48 | Губанов Максим Владимирович | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.1, . | 39022-059 |  | 19.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-059-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43439043 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
49 | Нетски Светлана Михайловна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.3, . | 39022-057 |  | 19.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-057-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 АМ-01, 380/220В, 5-60А | 1 | 34271677 | 01.01.2018 | 10 | 01.01.2028 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
50 | Товарас Мария Николаевна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.7, . | 39022-033 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-033-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433964 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
51 | Дмитриенко Наталья Валерьевна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.8, . | 39022-091 |  | 26.01.2022 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-091-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43425075 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
52 | Гришина Виктория Александровна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.9, . | 39022-020 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-020-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43433985 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
53 | Колесников Александр Владимирович | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.10, . | 39022-022 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-022-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43425038 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
54 | Горшколепова Ольга Леонидовна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.11, , | 39022-019 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-019-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433960 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
55 | Родняная Екатерина Рафаиловна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.12, , | 39022-069 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-069-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433930 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
56 | Васильев Алексей Алексеевич | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.13, . | 39022-060 |  | 19.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-060-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433935 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
57 | Нестеров Владислав Степанович | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.14, , | 39022-079 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-079-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425098 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
58 | Акбай Мария Викторовна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.16, , | 39022-013 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-013-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433994 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
59 | Бодрова Светлана Анатольевна | Пчелка дер., Гарнаева ул., уч.18, , | 39022-015 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-015-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43434012 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
60 | Леонов Александр Валерьевич | Пчелка дер., Гарнаева ул., б/н, уч.4 | 39022-102 |  | 20.07.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-102-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 48266989 | 11.05.2023 | 10 | 11.05.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
61 | Смирнов Михаил Викторович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1Б, . | 39022-123 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-123-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426682 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
62 | Посысаев Александр Александрович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1В, . | 39022-110 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-110-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426563 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
63 | Солонин Спартак Эдуардович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.5, . | 39022-125 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-125-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 АМ-02, 380/220В, 10-100А | 1 | 48597260 | 11.07.2023 | 10 | 11.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
64 | Ременник Александр Игоревич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.6, . | 39022-109 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-109-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426730 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
65 | Теорина Ирина Викторовна | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.7А, . | 39022-114 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-114-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 47898668 | 10.04.2023 | 10 | 10.04.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
66 | Косолобов Игорь Валерьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.8, . | 39022-119 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-119-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426831 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
67 | Фуркин Борис Александрович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.9, . | 39022-097 |  | 18.04.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-097-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 АМ-02, 380/220В, 10-100А | 1 | 47025158 | 25.07.2022 | 10 | 25.07.2032 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
68 | Кулик Андрей Степанович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.9А, . | 39022-113 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-113-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426721 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
69 | Косолобов Игорь Валерьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.10, . | 39022-118 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-118-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426710 | 04.07.2023 | 10 | 04.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
70 | Ковалетов Эдуард Юрьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.11А, . | 39022-120 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-120-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426200 | 04.07.2023 | 10 | 04.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
71 | Ковалетова Ирина Константиновна | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.11Б, . | 39022-121 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-121-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426740 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
72 | Фуркин Борис Александрович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1/2, . | 39022-108 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-108-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 231 ART-01ш, 230/400В, 5-60А | 1 | 48018486 | 14.03.2023 | 16 | 14.03.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
73 | Клушина Алина Владимировна | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.12, . | 39022-122 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-122-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426553 | 04.07.2023 | 10 | 04.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
74 | Пешков Дмитрий Валентинович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.12А, . | 39022-111 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-111-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426645 | 04.07.2023 | 10 | 04.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
75 | Пешков Дмитрий Валентинович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.12Б, . | 39022-112 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-112-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426707 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
76 | Шеньшаков Андрей Викторович | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1/4, . | 39022-115 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-115-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 231 ART-01ш, 230/400В, 5-60А | 1 | 48215343 | 30.05.2023 | 16 | 30.05.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
77 | Косолобов Игорь Валерьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1/5, . | 39022-117 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-117-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 231 ART-01ш, 230/400В, 5-60А | 1 | 48215164 | 30.05.2023 | 16 | 30.05.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
78 | Косолобов Игорь Валерьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.1/7, . | 39022-116 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-116-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 231 ART-01ш, 230/400В, 5-60А | 1 | 48184703 | 18.04.2023 | 16 | 18.04.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
79 | Кузнецова Светлана Владимировна | Пчелка дер., Ломоносова ул., уч.11/1, . | 39022-124 |  | 24.10.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-124-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426187 | 05.07.2023 | 10 | 05.07.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
80 | Милушков Юрий Адольфович | Пчелка дер., Ломоносова ул., б/н, уч.4 | 39022-130 |  | 13.05.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-130-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | CE 307 R33 145, 230/400В, 5-60А | 1 | 012769194401503 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
81 | Додонов Дмитрий Валерьевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., б/н, уч.5 | 39022-128 |  | 13.05.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-128-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | CE 307 R33 145, 230/400В, 5-60А | 1 | 012769195911449 | 01.01.2024 | 16 | 01.01.2040 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
82 | Горват Денис Анатольевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., б/н, уч.13 | 39022-131 |  | 13.05.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-131-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 236 ART-02, 230/400В, 10/100А | 1 | 48426736 | 01.01.2023 | 10 | 01.01.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
83 | Бидненко Александр Васильевич | Пчелка дер., Ломоносова ул., б/н, уч.1/6 | 39022-129 |  | 13.05.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-129-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | CE 307 R33 145, 230/400В, 5-60А | 1 | 012712194316063 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
84 | Смирнов Валерий Викторович | Пчелка дер., Яшина ул., уч.5, . | 39022-061 |  | 19.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-061-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402654 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
85 | Бородина Елена Эдуардовна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.5Б, . | 39022-045 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-045-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 42133925 | 27.05.2020 | 10 | 27.05.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
86 | Сафанюк Виктор Степанович | Пчелка дер., Яшина ул., уч.6, . | 39022-031 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-031-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 41814820 | 27.05.2020 | 10 | 27.05.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
87 | Бабынин Михаил Юрьевич | Пчелка дер., Яшина ул., уч.7, , | 39022-082 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-082-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425040 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
88 | Бочарова Екатерина Николаевна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.7А, . | 39022-046 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-046-84 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425053 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
89 | Городкова Ирина Юрьевна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.8, , | 39022-081 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-081-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425097 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
90 | Леднева Анна Владимировна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.9, . | 39022-023 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-023-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43300412 | 20.11.2020 | 10 | 20.11.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
91 | Гаркуша Константин Викторович | Пчелка дер., Яшина ул., уч.10, . | 39022-048 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-048-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402653 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
92 | Попова Ксения Вадимовна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.11, . | 39022-028 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-028-88 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 42659754 | 01.09.2020 | 10 | 01.09.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
93 | Ускова Ольга Анатольевна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.12, . | 39022-054 |  | 15.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-054-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425068 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
94 | Прытков Сергей Викторович | Пчелка дер., Яшина ул., уч.15, . | 39022-040 |  | 12.03.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-040-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43402671 | 16.12.2020 | 10 | 16.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
95 | Русавский Руслан Евгеньевич | Пчелка дер., Яшина ул., уч.16, , | 39022-075 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-075-86 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 43371801 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
96 | Морозова Татьяна Владимировна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.17, . | 39022-026 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-026-80 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43371795 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
97 | Ус Вадим Алексеевич | Пчелка дер., Яшина ул., уч.18, , | 39022-036 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-036-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43433958 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
98 | Семенов Михаил Игоревич | Пчелка дер., Яшина ул., 21, , | 39022-032 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-032-81 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425108 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
99 | Литвинко Елена Ивановна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.22, , | 39022-078 |  | 14.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-078-83 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 43638264 | 29.01.2021 | 10 | 29.01.2031 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
100 | Третьякова Валентина Матвеевна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.23, . | 39022-034 |  | 16.02.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-034-89 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 43402676 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
101 | Петелина Ирина Дмитриевна | Пчелка дер., Яшина ул., уч.26, , | 39022-076 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-076-85 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-02, 400/230В, 10-100А | 1 | 43638242 | 29.01.2021 | 10 | 29.01.2031 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
102 | Королев Артем Александрович | Пчелка дер., Яшина ул., 50:12:0010202:648, д.1 | 39022-126 |  | 20.02.2024 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-126-83 | ВРЩ | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230ART-01CN, 230/400В, 5-50А | 1 | 49200699 | 01.01.2023 | 10 | 01.01.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
103 | Горбунов Артем Сергеевич | Пчелка дер., Яшина ул., б/н, Д.2 | 39022-074 |  | 13.04.2021 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-074-87 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 43425093 | 18.12.2020 | 10 | 18.12.2030 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
104 | Цыганков Игорь Николаевич | Пчелка дер., Яшина ул., б/н, уч.4 | 39022-103 |  | 20.07.2023 | ПС- , РП- , ТП- |  | 39022-103-82 | Щит наружной установки | 0,38/0,22 | НН | Меркурий 230 ART-01, 230/400В, 5-60А | 1 | 48266995 | 11.05.2023 | 10 | 11.05.2033 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | 1 |  |  | Р | П
Примечание:
1. Приложение заполняется Заказчиком на основании действующих договоров энергоснабжения.
2. В случае если по договору энергоснабжения объем потреблённой электрической энергии по точкам поставки Потребителя формируется за вычетом транзитных объёмов иных субъектов оптового/розничного рынка электрической энергии, в столбце "Примечание" ставится признак "есть транзит".
3. Развёрнутый перечень точек поставки по бытовым потребителям формируется Заказчиком и предоставляется Исполнителю-2 в электронном виде.
Исполнитель-2:
Заказчик:
АО "Мосэнергосбыт" | [10 empty] | 23: ООО "Техпромэксперт"
______________________/_________ | [10 empty] | 23: _______________________/_________
М.П. | [10 empty] | 23: М.П.
Согласовано: ДМИТРОВСКОЕ ТО
Начальник отделения
______________________/ Ю.В. Попов
М.П.