## Лист1
г. Москва |  |  | 13 марта 2025 года
Акт № 4
Обследования приборов учета/измерительных комплексов точек коммерческого учета электрической энергии КП "Мережи", МО, г. Химки, мкр. Новогорс, ул. Олимпийская
Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Заместитель главного инженера |  |  | Иванов П.А.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника производственно-технического отдела |  |  | Кузьменко С.А.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель руководителя службы эксплуатации |  |  | Иванов А.В.
(должность) |  |  | (Ф.И.О.)
в том, что комиссией было произведено обследование приборов коммерческого учета (далее - ПКУ) в отношении потребителей электрической энергии, присоединенных, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства ООО "Техпромэскперт" в части их соответствия требованиям действующего законодательства
Вид обследования: | внеплановое
Сведения о ПКУ (место установки; технические характеристики; сведения о поверке; состояние):
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Акту
Сведения о ТТ/ТН:
не обследовалось; инструментальная проверка не выполнялась.
Заключение по результатам обследования:
В результате обследования ПКУ в отношении потребителей электрической энергии, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ООО "Техпромэксперт, в том числе опосредованно, а также анализа документов на ПКУ, был определен перечень ПКУ, которые не соответствуют требованиям п. 146 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 № 442 (см. приложение № 1 к настоящему Акту).
Приложение:
1. Перечень ПКУ, которые не соответствуют требованиям п. 146 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 № 442.
2. Однолинейные схемы.
Подписи членов комиссии:
Заместитель главного инженера |  |  |  | Иванов П.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника производственно-технического отдела |  |  |  | Кузьменко С.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Заместитель руководителя службы эксплуатации |  |  |  | Иванов А.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)