Пояснительная записка к инвестиционному проекту

Q_KL_F21_PS61RTP4 «Реконструкция участка КЛ-6кВ (Ф.21) с ПС-61 в направлении РТП-4: от РУ-6кВ ПС-61 до места врезки в КЛ-6кВ»

В рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства (далее – объекты ЭСХ) и расширения зоны деятельности ООО «Техпромэксперт» были приняты на баланс объекты ЭСХ, расположенные в Московской области, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1. При обработке информации от предыдущего собственника и анализа статистики выхода из строя кабельной линии 6 кВ (далее – КЛ 6 кВ) ф.21 то ПС-61 в направлении РТП-4, входящей в состав принятых объектов ЭСХ, было принято решение о проведении внеочередного технического освидетельствования данной КЛ 6 кВ, по результатам которого установлено наличие многочисленных дефектов. Соответствующее заключение оформлено Актом технического освидетельствования № 02/04ТПЭ_МО2026 от 10.04.2026.

С целью обновления существующей электрической сети, снижения последующих эксплуатационных затрат, а также недопущения снижения уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется с использованием данной КЛ 6 кВ, предполагается для устранения выявленных дефектов выполнить ее реконструкцию с заменой участка от ЗРУ-6 кВ  ПС-61 до места пересечения с Московской железной дорогой Курского направления, перегон Подольск-Кутузовская. Протяженность: 455 м.