Пояснительная записка к инвестиционному проекту

Q_KL_F1_PS596RP36 «Реконструкция участков 2хКЛ-10кВ (Ф.1, Ф.6) от ПС-596 в направлении РП-36: от РУ-10кВ ПС-596 (яч. Ф.1, яч.Ф.6) до опор ВЛ-10кВ №1А, №1Б»

В рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства (далее – объекты ЭСХ) и расширения зоны деятельности ООО «Техпромэксперт» были приняты на баланс объекты ЭСХ, расположенные в Московской области, г. Подольск, пр-т Ленина, д.97. При обработке информации от предыдущего собственника и анализа статистики выхода из строя двух кабельно-воздушных линий 10 кВ (далее – 2хКВЛ 10 кВ) ф.1, ф.6 то ПС-596 в направлении РП-36, входящих в состав принятых объектов ЭСХ, было принято решение о проведении внеочередного технического освидетельствования данных 2хКВЛ 10 кВ, по результатам которого установлено наличие многочисленных дефектов. Соответствующее заключение оформлено Актом технического освидетельствования № 01/04ТПЭ_МО2026 от 03.04.2026.

С целью обновления существующей электрической сети, снижения последующих эксплуатационных затрат, а также недопущения снижения уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии потребителям, электроснабжение которых осуществляется с использованием данных 2хКВЛ 10 кВ, предполагается для устранения выявленных дефектов выполнить их реконструкцию с заменой кабелей на участке от ЗРУ-10 кВ  ПС-596 до оп.1А, оп.1Б. Протяженность: 2*1 895 м.